Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego OIKiP/ZO/1/2026

PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji: Naprawa części elewacji budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku

Adres inwestycji:	ul. Bolesława Chrobrego 16, 44-200 Rybnik

Nazwa inwestora:	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku

Adres inwestora:	ul. Bolesława Chrobrego 16, 44-200 Rybnik

Branże: 	budowlana

SPORZĄDZIŁ:	INWESTOR:

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Liczba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kalkulacja indywidualna | Ustawienie rusztowania ramowego warszawskiego 1-kolumnowego (wysokość do 10 m) lub ustawienie podnośnika hydraulicznego na podwoziu samochodowym | kpl. | 1 |
| 2 | Kalkulacja indywidualna | Zabezpieczenie okien folią polietylenową | kpl. | 1 |
| 3 | Kalkulacja indywidualna | Ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi | kpl. | 1 |
| 4 | Kalkulacja indywidualna | Zagruntowanie ubytków w elewacji | kpl. | 1 |
| 5 | Kalkulacja indywidualna | Wypełnienie materiałem izolacyjnym ubytków w elewacji | kpl. | 1 |
| 6 | Kalkulacja indywidualna | Naklejenie siatki pancernej na uzupełnione ubytki | kpl. | 1 |
| 7 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie trzech warstw cienkowarstwowego tynku modyfikowanego polimerem w kolorze dopasowanym do reszty elewacji | kpl. | 1 |